« Утверждаю »

Генеральный директор ООО «УК Восход 15»

_____________Корнеев А.И.

ПЛАН

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении МКД,

обслуживаемых ООО «УК Восход 15»

| Наименование мероприятия | Адрес проведения мероприятий | Источник финансирования | Ответственные лица | Сроки (периодичность) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| Настройка в ЦТП аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Красноармейская 23А, 25А | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | Ежегодный контроль, настройка по мере необходимости |
| Регулярная балансировка системы отопления, ремонт, замена (установка) линейных балансировочных вентилей | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | Ежедневный осмотр, настройка. Ремонт замена по мере необходимости |
| Промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер, бригадир бригада сантехников | Ежегодно июнь-август |
| Модернизация ЦТП | Красноармейская 23А, 25А | Средства собственников | Гл. инженер | По мере накопления ден. средств, ориентировочно 2014г. |
| Замена трубопровода и арматуры системы отопления | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | По мере накопления ден. средств июнь-сентябрь 2014г. |
| Установка и сдача в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии | Красноармейская 25, | Средства собственников | Гл. инженер | При наличии решения собственников 2015г. |
| Система ГВС |
| Настройка в ЦТП аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | Ежегодный контроль, настройка по мере необходимости |
| Промывка теплообменников системы ГВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер, бригадир бригада сантехников | Ежегодно июнь-сентябрь |
| Замена теплообменников | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства собственников | Гл. инженер, бригадир бригада сантехников | 2014г. |
| Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | Ежедневный осмотр, настройка. Ремонт по мере необходимости |
| Модернизация ЦТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | 2014г. |
| Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | По мере необходимости и накоплению ден. средств |
| Установка и сдача в эксплуатацию приборов учета ГВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | 2014-2016г. |
| Система ХВС |
| Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | По мере необходимости и накоплению ден. средств |
| Установка и сдача в эксплуатацию приборов учетов ХВС | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер |  |
| Система электроснабжения |
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Бригадир, бригада электриков | По мере необходимости и накоплению ден. средств |
| Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Бригадир, бригада электриков | 2014 год |
| Дверные и оконные конструкции |
| Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывание дверей | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Управляющий | Ежедневный осмотр. Ремонт по мере необходимости |
| Заделка компенсационных швов | Красноармейская 23А, 25, 25А Дергаевская 16 | Средства на содержание и текущий ремонт | Гл. инженер | По мере необходимости и накоплению ден. средств |